## Sist. Bombas
Equipos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 70% | 70% | 75%
Bomba No 1 | [12 empty] | 270.249 | ton/h
No de Fallas |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Tiempo Para Reparar |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0.0013889
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 720
MTTR | 0 | 0 | 0 | 6
Bomba No 3 | [12 empty] | 95.382
No de Fallas | [12 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba No 4 | [12 empty] | 95.382
Numero de Fallas | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Bomba No 5 | [12 empty] | 95.382
No de Fallas | [12 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba No 6 | [12 empty] | 110.7113
No de Fallas | [12 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba No 7 | [12 empty] | 127.7437
No de Fallas | 0 | [11 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba No 8 | [12 empty] | 93.6788
No de Fallas | [12 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba No 9 | [12 empty] | 93.6788
No de Fallas | 0 | [11 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Bomba No 10 | [12 empty] | 93.6788
No de Fallas | 0 | [11 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Disponible Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tiempo Para Reparar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Tiempo Disponible Operación | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0.00015432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.858e-05
Tiempo en MTTO Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTBF | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
MTTR | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
CONFIABILIDAD | 0% | 0% | 0% | 99.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.326%
DISPONIBILIDAD | 100% | 100% | 100% | 99.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33%
Sist. Bombas
[5 empty] | Mes | MTBF | MTTR | Disponibilidad
[5 empty] | Enero | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | Febrero | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | Marzo | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | Abril | 6480 | 6 | 99.91%
[5 empty] | Mayo | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Junio | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Julio | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Agosto | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Septiembre | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Octubre | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
[5 empty] | Noviembre | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Diciembre | 0 | 0 | 0%

## Sist. Vapor
Equipos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Caldera
No de Fallas | [12 empty] | 0
Tiempo Para Reparar (h) | [12 empty] | 0
Tiempo Operación (h) | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba Caldera
No de Fallas | [12 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilador
Numero de Fallas | 0 | [11 empty] | 0
Tiempo Para Reparar | [12 empty] | 0
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Tiempo Para Reparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Tiempo Operación | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTBF | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONFIABILIDAD | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33%
DISPONIBILIDAD | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33%
|  | MES | MTTBF | MTTR | DISPONIBILIDAD
|  | Enero | 2160 | 0 | 100%
|  | Febrero | 2160 | 0 | 100%
|  | Marzo | 2160 | 0 | 100%
|  | Abril | 2160 | 0 | 100%
|  | Mayo | 0 | 0 | 0%
|  | Junio | 0 | 0 | 0%
|  | Julio | 0 | 0 | 0%
|  | Agosto | 0 | 0 | 0%
|  | Septiembre | 0 | 0 | 0%
|  | Octubre | 0 | 0 | 0%
|  | Noviembre | 0 | 0 | 0%
|  | Diciembre | 0 | 0 | 0%

## Sist. Peso
Equipos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Bascula
No de Fallas
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Tiempo Para Reparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 3600
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Tiempo en MTTO Preventivo
MTTBF | 720 | 720 | 720 | 720 | [8 empty] | 720
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
CONFIABILIDAD | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33%
DISPONIBILIDAD | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 41.67%
|  | Mes | MTTBF | MTTR | DISPONIBILIDAD
|  | Enero | 720 | 0 | 100%
|  | Febrero | 720 | 0 | 100%
|  | Marzo | 720 | 0 | 100%
|  | Abril | 720 | 0 | 100%
|  | Mayo | 0 | 0 | 0%
|  | Junio | 0 | 0 | 0%
|  | Julio | 0 | 0 | 0%
|  | Agosto | 0 | 0 | 0%
|  | Septiembre | 0 | 0 | 0%
|  | Octubre | 0 | 0 | 0%
|  | Noviembre | 0 | 0 | 0%
|  | Diciembre | 720 | 0 | 100%

## Tanques
Equipos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Tanque No 1
No de Fallas | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Tanque No 2
No de Fallas | [12 empty] | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tanque No 3
Numero de Fallas | [12 empty] | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Tanque No 4
No de Fallas | 0 |  |  | 1
Tiempo Para Reparar |  |  |  | 16
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0.0013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tanque No 5
No de Fallas | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1
Tiempo Para Reparar |  |  | 8
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0 | 0.0013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tanque No 6
No de Fallas | 0 | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Tanque No 7
No de Fallas | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Tanque No 8
No de Fallas | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Tanque No 9
No de Fallas | 0 | [11 empty] | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Tanque No 10
No de Fallas | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Tanque No 11
No de Fallas | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tanque No 12
No de Fallas
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Tanque No 13
No de Fallas
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen
Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Total Tiempo Para Reparar | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Total Tiempo Operación | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37440
Indice de Falla | 0 | 0 | 0.00010684 | 0.00010684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTBF | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120
MTTR | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONFIABILIDAD | 100% | 100% | 99.91% | 99.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
DISPONIBILIDAD | 100% | 100% | 99.91% | 99.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 0% | 0% | 99.94%
|  | Mes | MTTBF | MTTR | DISPONIBILIDAD
|  | Enero | 9360 | 0 | 100%
|  | Febrero | 9360 | 0 | 100%
|  | Marzo | 9360 | 8 | 99.91%
|  | Abril | 9360 | 16 | 99.83%
|  | Mayo | 0 | 0 | 0%
|  | Junio | 0 | 0 | 0%
|  | Julio | 0 | 0 | 0%
|  | Agosto | 0 | 0 | 0%
|  | Septiembre | 0 | 0 | 90%
|  | Octubre | 0 | 0 | 90%
|  | Noviembre | 0 | 0 | 0%
|  | Diciembre | 0 | 0 | 0%
| Cantidad | % | Disp | Ponderado
Tanques Funcionando | 11 | 91.67% | 90% | 82.5%
Tanques fuera de servicio | 1 | 8.333% | 20.61% | 1.718%
Nimero tanques instalados | 12 | 100% |  | 84.22%

## Sist. Electrico
Equipos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Transformador
No de Fallas | 0
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0 | 0
Punto de medida
No de Fallas |  |  |  | 1
Tiempo Para Reparar |  |  |  | 6
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0
Tablero Electrico MCC
No de Fallas
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0
Planta Electrica
No de Fallas
Tiempo Para Reparar
Tiempo Operación | 720 | 720 | 720 | 720
Indice de Falla | 0 | 0
Tiempo en MTTO Preventivo
MTBF | 0 | 0
MTTR | 0
Resumen
Total Numero de Fallas | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total Tiempo Para Reparar | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Total Tiempo Operación | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760
Indice de Falla | 0 | 0 | 0 | 0.00069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069444
Tiempo en MTTO Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTTBF | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
MTTR | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
CONFIABILIDAD | 100% | 100% | 100% | 99.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9%
DISPONIBILIDAD | 100% | 100% | 100% | 99.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9%

## Indice Cumplimiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
No Ordenes de MTTO | 15 | 94 | 53 | 127 | [8 empty] | 289
No Ordenes de MTTO Planeadas | 15 | 94 | 53 | 127 | [8 empty] | 289
No Ordenes de MTTO Realizadas | 14 | 94 | 52 | 122 | [8 empty] | 282
Indice de Cumplimiento | 93.33% | 100% | 98.11% | 96.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.58%
[6 empty] | 136 | 48 | 21 | 77 | 56 | 14
|  | Mes | Planeadas | Ejecutadas | Cumplimiento
|  | Ene | 15 | 14 | 93.33%
|  | Feb | 94 | 94 | 100%
|  | Mar | 53 | 52 | 98.11%
|  | Abr | 127 | 122 | 96.06%
|  | May | 0 | 0 | 0%
|  | Jun | 0 | 0 | 0%
|  | Jul | 0 | 0 | 0%
|  | Ago | 0 | 0 | 0%
|  | Sep | 0 | 0 | 0%
|  | Oct | 0 | 0 | 0%
|  | Nov | 0 | 0 | 0%
|  | Dic | 0 | 0 | 0%
|  |  | 289 | 282 | 97.58%
Descripcion | Orden Entradas | Orden Ejecutada | Part % | Indice de cumplimiento
Mantenimiento preventivo | 289 | 282 | 98.26% | 97.58%
Mantenimiento programado | 8 | 5 | 1.742% | 62.5%
Mantenimiento correctivo | 0 | 0
| 297 | 287 |  | 96.63%
Descripcion | 2018 | Part % | 2019 | Part % | Dif | Variacion %
Mantenimiento preventivo | 272 | 77.71% | 320 | 80.4% | 48 | 17.65%
Mantenimiento programado | 70 | 20% | 56 | 14.07% | -14 | -20%
Mantenimiento correctivo | 8 | 2.286% | 22 | 5.528% | 14 | 175%
| 350 |  | 398
Descripcion | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Mantenimiento preventivo | 314 | 290 | 272 | 320
Mantenimiento programado | 23 | 30 | 70 | 56
Mantenimiento correctivo | 9 | 4 | 8 | 22
| 346 | 324 | 350 | 398

## Resumen Indicadores
DISPONIBILIDAD TOTAL DE EQUIPOS 2020
TERLICA
Sistemas | Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total
Bombas | Horas programada | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920
| Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Disponibilidad | 100% | 100% | 100% | 99.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.98%
Sistema de Vapor | Horas programada | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640
| Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Disponibilidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Bascula | Horas programada | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 8640
| Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Disponibilidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tanques | Horas programada | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37440
| Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| Disponibilidad | 100% | 100% | 99.91% | 99.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.94%
Sistema Electrico | Horas programada | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5760
| Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Disponibilidad | 100% | 100% | 100% | 76.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.06%
Disponibilidad Total de Equipos |  | 100% | 100% | 99.98% | 99.93% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 99.98% |  | Total numero de falllas acumuladas |  |  | 4
INDICE DE CUMPLIMIENTO |  | Enero 2019 |  |  |  | Enero 2020
Descripcion |  | Orden Entradas | Orden Ejecutada | Part % | Indice de cumpl | Orden Entradas | Orden Ejecutada | Part % | Indice de cumpl
Mantenimiento preventivo |  | 33 | 32 | 59.26% | 96.97% | 289 | 282 | 98.26% | 97.58%
Mantenimiento programado |  | 21 | 21 | 38.89% | 100% | 8 | 5 | 1.742% | 62.5%
Mantenimiento correctivo |  | 1 | 1 | 1.852% |  | 0 | 0
|  | 55 | 54 |  | 98.18% | 297 | 287 |  | 96.63%
Resumen Indicadores Disponibilidad Equipos
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2021
| Ton Movilizada | 306355.744 | 399342 | 351383 | 337576 | 321342 | 10005 | 20531 | 26569 | 49885 | [8 empty] | 106990
Bombas | Horas programada | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 25920 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920
| Total Numero de Fallas | 6 | 14 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 21 | 209 | 120 | 74 | 390 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Disponibilidad | 99.76% | 97.58% | 98.61% | 99.14% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 99.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.98%
Sistema de Vapor | Horas programada | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640
| Total Numero de Fallas | 12 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 77 | 329 | 765 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Disponibilidad | 99.11% | 96.19% | 91.15% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Bascula | Horas programada | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 6480 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880
| Total Numero de Fallas | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 0 | 20 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Disponibilidad | 100% | 99.77% | 98.94% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Tanques | Horas programada | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 37440 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37440
| Total Numero de Fallas | 9 | 9 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 165 | 171 | 695 | 720 | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| Disponibilidad | 98.24% | 98.17% | 92.57% | 92.31% | 99.94% | 100% | 100% | 99.91% | 99.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.94%
Sistema Electrico | Horas programada | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 5760 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760
| Total Numero de Fallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Total Tiempo Para Reparar (hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Disponibilidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 99.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.06%
Disponibilidad Equipos |  | 99.42% | 98.34% | 96.25% | 98.25% | 99.67% | 100% | 100% | 99.98% | 99.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.98%
[7 empty] | 0.3346% | 0% | -0.01709% | -0.1189% | -99.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.73%
[6 empty] | 1er trimestre |  |  | 2do trimestre
[6 empty] | 99.99% |  |  | 33.29%
[6 empty] | Con un acomulado de 86.620 ton movilizadas en el primer trimestre del año, se mantuvo uns disponibilidad de equipos del 98,4%. No se alcanzo el 100% porque durante el trimestre se presentaron tres daños que afectaron el indicador Equipos Horas parada Caldera 211 TK11 29 Sistema Electrico 36 |  |  | Con un acomulado de 106.180 ton movilizadas en el segundo trimestre del año, se mantuvo una disponibilidad de equipos del 99,4%. No se alcanzo el 100% porque durante el trimestre se presentaron tres daños que afectaron el indicador Equipos Horas parada Bomba 7 - 50hp 384 Bomba 8 - 40hp 8 Bascula 24