## Quejas por Calidad (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 9 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Medición de las quejas y reclamos presentados por el cliente externo relacionadas a calidad de producto
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
´ENE 2021 | 100 | 95
´FEB 2021 | 100 | 95
´MAR 2021 | 100 | 95
´ABR 2021 | 100 | 95
95
95
95
95
95
95
95
95
100 - [(Cantidad de quejas y reclamos recibidos por clientes externos) / (Número de entregas) x 100%]
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | LOTES DESPACHADOS | QUEJAS
´ENE 2021 | 100 | Se certificaron 13 lotes de B100 a diferentes clientes externos. No se presentaron reclamaciones de calidad del producto asociadas a los análisis ejecutados por el Laboratorio. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 13 | 0
´FEB 2021 | 100 | Se certificaron 13 lotes de B100 a diferentes clientes externos. No se presentaron reclamaciones de calidad del producto asociadas a los análisis ejecutados por el Laboratorio. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 15 | 0
´MAR 2021 | 100 | Se certificaron 13 lotes de B100 a diferentes clientes externos. No se presentaron reclamaciones de calidad del producto asociadas a los análisis ejecutados por el Laboratorio. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 15 | 0
´ABR 2021 | 100 | Se certificaron 13 lotes de B100 a diferentes clientes externos. No se presentaron reclamaciones de calidad del producto asociadas a los análisis ejecutados por el Laboratorio. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 15 | 0
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Quejas asociadas a calidad

## Evaluación Riesgo Residual
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 1 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Implementar metodologías que permitan establecer mecanismos de control y mitigación de los riesgos.
PERIODO | RESULTADO | L. MÍNIMO
ENERO de 2019 | 100 | 95
JUNIO de 2019 | 100 | 95
ENERO de 2020 | 100 | 95
MARZO de 2020 | 100 | 95
JUNIO de 2020 | 100 | 95
ENERO de 2021 |  | 95%
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | NÚMERO DE RIESGOS (BAJO) | TOTAL DE RIESGOS
2019-01-01 | 100 | Se hace revisión periódica de la matriz de riesgos y se evidencia que éstos se encuentran en nivel BAJO. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción. | 23 | 23
2019-06-01 | 100 | Se hace revisión periódica de la matriz de riesgos y se evidencia que éstos se encuentran en nivel BAJO. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción. | 23 | 23
2020-01-01 | 100 | Se hace revisión periódica de la matriz de riesgos y se evidencia que éstos se encuentran en nivel BAJO. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción. | 23 | 23
2020-03-01 | 100 | Se hace revisión periódica de la matriz de riesgos y se evidencia que éstos se encuentran en nivel BAJO. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción. | 23 | 23
2020-06-01 | 100 | Se hace revisión periódica de la matriz de riesgos y se evidencia que éstos se encuentran en nivel BAJO. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción. | 26 | 26
2021-01-01 | 100 | Se hace actualización de la matriz de riesgos dónde se incluyen los riesgos asociados a la situación actual de Covid-19. Se evidencia que éstos se encuentran en nivel BAJO. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción. | 26 | 26
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en DARUMA. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Evaluación del Riesgo Residual
95%
Note on D31: Se hace revisión "extraordinaria" antes de Auditoría Interna
Note on D33: Se hace revisión "extraordinaria" antes de Auditoría Interna

## Humedad Relativa (%H) (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 2 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física del Laboratorio que permita cumplir con las exigencias requeridas en cada uno de los ensayos.
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
ENE | 100 | 95%
FEB | 100 | 95%
MAR | 100 | 95%
ABR | 100 | 95%
MAY |  | 95%
JUN |  | 95%
JUL |  | 95%
AGO |  | 95%
SEPT |  | 95%
OCT |  | 95%
NOV |  | 95%
DIC |  | 95%
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | LECTURAS DENTRO DEL RANGO | LECTURAS TOTALES
2021-01-01 | 100 | Las condiciones ambientales del Laboratorio son controladas satisfactoriamente. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 90 | 90
2021-02-01 | 100 | Las condiciones ambientales del Laboratorio son controladas satisfactoriamente. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 86 | 86
2021-03-01 | 100 | Las condiciones ambientales del Laboratorio son controladas satisfactoriamente. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 93 | 93
2021-04-01 | 100 | Las condiciones ambientales del Laboratorio son controladas satisfactoriamente. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 90 | 90
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Condiciones Ambientales (Humedad Relativa)
Mín 95%

## Temperatura (°C) (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 3 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física del Laboratorio que permita cumplir con las exigencias requeridas en cada uno de los ensayos.
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
ENE | 100 | 95%
FEB | 100 | 95%
MAR | 100 | 95%
ABR | 100 | 95%
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | LECTURAS DENTRO DEL RANGO | LECTURAS TOTALES
2021-01-01 | 100 | Las condiciones ambientales del Laboratorio son controladas satisfactoriamente. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 90 | 90
2021-02-01 | 100 | Las condiciones ambientales del Laboratorio son controladas satisfactoriamente. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 86 | 86
2021-03-01 | 100 | Las condiciones ambientales del Laboratorio son controladas satisfactoriamente. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 93 | 93
2021-04-01 | 100 | Las condiciones ambientales del Laboratorio son controladas satisfactoriamente. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 90 | 90
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Condiciones Ambientales (Temperatura)
Mín 95%

## Competencia Técnica (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO | [6 empty] | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 6 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO |  |  | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Resultados de evaluación de capacitaciones, resultados en ensayos de aptitud, evaluaciones técnicas y evaluaciones de desempeño.
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
Karem M. | 0 | 90%
Edwin M. | 96.025 | 90%
Leonardo L. | 94.875 | 90%
Adriana P. | 95.8 | 90%
Rubén V. | 95.2 | 90%
NUEVO | 0 | 90%
ANÁLISIS DEL RESULTADO
COMPETENCIA TÉCNICA PERSONAL DEL LABORATORIO |  |  |  | Karem Molina | Kevin Cogollo | Edwin Moya | Leonardo León | Fabián Ospino | Adriana Pertuz | Rubén Villarreal
Evaluación Capacitaciones (Cursos)
Resultados Ensayos de Aptitud |  |  |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Evaluación Técnica I |  |  |  | - | 97.2 | 92 | 90.4 | 97.2 | 92 | 92
Evaluación Técnica II |  |  |  |  | 99 | 98.5 | 98.5 | 98.3 | 98.6 | 98.2
Evaluación de Desempeño |  |  |  | - | 96.8 | 93.6 | 90.6 | 91.6 | 92.6 | 90.6
TOTAL |  |  |  | 0 | 98.25 | 96.025 | 94.875 | 96.775 | 95.8 | 95.2
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Competencia Técnica Personal del Laboratorio
Note on G29: INCAPACITADA
Note on G30: INCAPACITADA
Note on G32: INCAPACITADA

## Capacidad Lab 2021 (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 5 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Hacer seguimiento a la Capacidad del laboratorio con el fin identificar el tiempo requerido para la ejecución de las actividades realizadas y tomar acciones que eviten que la capacidad exceda los limites establecidos.
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
ENE | 85.46% | 100%
FEB | 88.27% | 100%
MAR | 99.81% | 100%
ABR | 97% | 100%
MAY |  | 100%
JUN |  | 100%
JUL |  | 100%
AGO |  | 100%
SEPT |  | 100%
OCT |  | 100%
NOV |  | 100%
DIC |  | 100%
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | Tiempo del Personal | Tiempo de Actividades del Laboratorio
2021-01-01 | 85.46% | Se emitieron 13 Informes de resultados de B100 y 11 Informes de Glicerina. Se realizaron 42 análisis de Contaminación total de B-100 y 91 análisis de seguimiento de Contaminación total de 163 E3B. |  |  | No se ejecuta plan de acción. | 48360 | 41330
2021-02-01 | 88.27% | Se emitieron 15 Informes de resultados de B100 y 7 Informes de Glicerina. Se realizaron 19 análisis de Contaminación total de B-100 y 93 análisis de seguimiento de Contaminación total de 163 E3B. |  |  | No se ejecuta plan de acción. | 48360 | 42686
2021-03-01 | 99.81% | Se emitieron 15 Informes de resultados de B100 y 4 Informes de Glicerina. Se realizaron 104 análisis de Contaminación total de B-100 y 168 análisis de seguimiento de Contaminación total de 163 E3B. |  |  | No se ejecuta plan de acción. | 50080 | 49986
2021-04-01 | 97% | Se emitieron15 Informes de resultados de B100 y 7 Informes de Glicerina. Se realizaron 88 análisis de Contaminación total de B-100 y 133 análisis de seguimiento de Contaminación total de 163 E3B. |  |  | No se ejecuta plan de acción. | 50640 | 49123
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Capacidad Laboratorio

## Disponibilidad de Equipos (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 6 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Hacer seguimiento a la Disponibilidad de los equipos del laboratorio con el fin de identificar alertas y tomar acciones que eviten que los equipos lleguen a estar fuera de servicio por causas diferentes a mantenimientos preventivos y que afecten la prestación del servicio al cliente; al mismo tiempo esto permitirá identificar las fallas que se presentan en los equipos del laboratorio.
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
ENE | 100 | 100
FEB | 100 | 100
MAR | 100 | 100
ABR | 95 | 100
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | Esperado | Resultado
2021-01-01 | 100% | Se cumple con lo establecido en el indicador. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 100 | 100
2021-02-01 | 100% | Se cumple con lo establecido en el indicador. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 100 | 100
2021-03-01 | 100% | Se cumple con lo establecido en el indicador. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 100 | 100
2021-04-01 | 95% | Se cumple con lo establecido en el indicador. |  |  | No se ejecuta plan de acción | 100 | 95
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Disponibilidad de Equipos
Mín 95%

## Mttos y Calibraciones (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO | [5 empty] | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 7 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO |  |  | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Se realizara el analisis teniendo en cuenta la periodicidad de mantenimiento y el cumplimiento del mismo. Se cálcula el porcentaje del (N° mantenimientos y calibraciones ejecutadas) sobre el (N° mantenimientos y calibraciones programadas).
|  |  | 874.5 | 874.78 | 0.99909 | 0.98518
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
ENE | 100 | 100
FEB | 100 | 100
MAR | 100 | 100
ABR | 100 | 100
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  |  |  | ACCION PLANTEADA | Programados | Ejecutados
2020-01-01 | 100 | Se ejecutó Mtto Preventivo de los Cromatógrafos de Gases y Headspace (EL-AC-03, EL-AC-05, EL-AC-08). Se ejecutó Mtto Preventivo de Nevera de Reactivos (EL-AC-10), Horno de Convección (EL-AFQ-10), Bomba de Vacío por unidad (EL-AFQ-12), Mufla (EL-AFQ-13), Horno (EL-AFQ-15), Baño María (EL-AFQ-18), Deshumidificador (EL-AFQ-23), Plancha de Calentamiento (EL-AFQ-19), Bomba de Vacío (EL-AFQ-28). Se ejecutó Calibración de los siguientes instrumentos de medición: Termómetro propositos generales (IM-AFQ-06), Termómetro ASTM 5C (IM-AFQ-23), Termómetro ASTM 120C (IM-AFQ-24). Se realizó la verificación de los cronómetros (IM-AFQ-13) e (IM-AFQ-14). |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 17 | 17
2020-02-01 | 100 | Se ejecutó Mtto Preventivo (limpieza) de los siguientes equipos: EL-AFQ/AC-01 Redes de Gas. Se ejecuto Calibracion de los siguientes equipos: IM-AFQ-25- Bureta Titulador Karl Fischer; Se ejecutó Calibracion de los siguientes instrumentos de medición: IM-AFQ-01-Termómetro ASTM-5C; IM-AFQ-05-Termómetro ASTM-120C; IM-AFQ-18-Termómetro ASTM-120C |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 7 | 7
2020-03-01 | 100 | Se ejecutó Mtto Preventivo (limpieza) de los siguientes equipos: Deshumidificador (EL-AFQ-23); EL-AFQ/AC-01 Redes de Gas. Se ejecutó Calibración de los siguientes equipos: IM-AFQ-01 Termómetro ASTM-5C; IM-AFQ-05-Termómetro ASTM-120C; IM-AFQ-18-Termómetro ASTM-120C |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 5 | 5
2020-04-01 | 100 | Se ejecutó Limpieza de los siguientes equipos: Deshumidificador (EL-AFQ-23); EL-AFQ/AC-01 Redes de Gas. |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 2 | 2
2020-05-01 | 100 | Se ejecutó Mantenimiento Preventivo de los equipos: EL-AFQ-02 Balanza Analítica; EL-AFQ-03 Balanza de precisión; EL-AFQ-01-Titulador Karl Fischer. Se ejecutó Calibración de los siguientes equipos EL-AFQ-02 Balanza Analítica; EL-AFQ-03 Balanza de precisión; EL-AFQ-01 Titulador Karl Fischer; EL-AFQ-27 Densímetro. |  |  |  |  | Las Balanzas Analítica y Precisa tenían calibración para el mes de abril, sin embargo, por temas de Covid-19 y el desplazamiento del personal a las instalaciones, el servicio presentó retrasos. | 4 | 4
2020-06-01 | 100 | Se ejecutó Mantenimiento Preventivo (limpieza) de los siguientes equipos: Deshumidificador (EL-AFQ-23); Agitador Vortex (EL-AFQ-25); Redes de Gas (EL-AFQ/AC-01) |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 3 | 3
2020-07-01 | 100 | Se realizaron Mantenimientos Preventivos programados de los equipos: Cromatografo de gases (EL-AC-03); Cromatografo de gases / Headspace (EL-AC-05); Cromatógrafo de gases / Headspace (EL-AC-08); Baño ultrasonido (EL-AFQ-26); Se realizaron las Calificaciones programadas de los equipos: Cromatografo de gases (EL-AC-03); Cromatografo de gases / Headspace (EL-AC-05); Cromatógrafo de gases / Headspace (EL-AC-08) |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 6 | 6
2020-08-01 | 100 | Se ejecutó Mantenimiento Preventivo (limpieza) de los siguientes equipos: Deshumidificador (EL-AFQ-23); EL- Redes de Gas (AFQ/AC-01). |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 2 | 2
2020-09-01 | 100 | Se ejecutó Mantenimiento Preventivo (limpieza) de los siguientes equipos: EL-AC-10- Nevera de reactivos cromatografía; Deshumidificador (EL-AFQ-23); EL-AFQ-30- Colorimetro; EL-AFQ/AC-01 Redes de Gas; IM-AFQ-21- Barómetro; IM-AC-02- Flujómetro. |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 6 | 6
2020-10-01 | 100 | Se ejecutó Mantenimiento Preventivo de los equipos: EL-AFQ-09-Viscosímetro; EL-AFQ-08-Destilador Automático; EL-AFQ-05-Baño de enfriamiento; EL-AFQ-27-Densímetro; EL-AFQ-06-Titulador Automático. Se ejecutó Mantenimiento Preventivo (limpieza) de los siguientes equipos: Deshumidificador (EL-AFQ-23); EL-AFQ/AC-01 Redes de Gas |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 5 | 5
2020-11-01 | 100 | Se realizaron mantenimientos preventivos programados de los equipos: EL-AC-01-Analizador de datos de cromatografía (Hardware); EL-AC-02- Analizador de datos de cromatografía (Hardware); EL-AC-07-Analizador de datos de cromatografía (Hardware); EL-AFQ-07-Analizador de datos de viscosidad y destilación (Hardware); EL-AFQ-17- Computador/Outlook /Informe de Resultados; EL-AFQ-23- Deshumidificador; EL-AFQ-25- Agitador Vortex; EL-AFQ/AC-01 Redes de Gas (mantenimiento y limpieza). |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 6 | 6
2020-12-01 | 100 | No aplica |  |  |  |  | Se cumplio la meta establecida | 1 | 1
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Ejecución de Mantenimientos y Calibraciones
100%

## Entrega Oportuna (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 8 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Se analizara la continuidad de la entrega de resultados de ensayos realizados para el producto terminado, según la solicitud del cliente. Se cálcula el porcentaje de la relación N° Informes Emitidos (en tiempo de respuesta establecido) sobre N° Informes Solicitados.
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
ENE | 100 | 95
FEB | 100 | 95
MAR | 100 | 95
ABR | 100 | 95
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | Programados | Ejecutados
2021-01-01 | 100 | Se logró la meta que es 100% de continuidad en la entrega de los resultados. |  |  | Continuar ofeciendo un servicio continuo al cliente | 13 | 13
2021-02-01 | 100 | Se logró la meta que es 100% de continuidad en la entrega de los resultados. |  |  | Continuar ofeciendo un servicio continuo al cliente | 15 | 15
2021-03-01 | 100 | Se logró la meta que es 100% de continuidad en la entrega de los resultados. |  |  | Continuar ofeciendo un servicio continuo al cliente | 15 | 15
2021-04-01 | 100 | Se logró la meta que es 100% de continuidad en la entrega de los resultados. |  |  | Continuar ofeciendo un servicio continuo al cliente | 15 | 15
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Entrega Oportuna Informes de Resultados
95%

## Eficiencia Ryr (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 9 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
1er Sem 2015 | 93 | 100
2do Sem 2015 | 96 | 100
1er Sem 2016 | 100 | 100
2do Sem 2016 | 100 | 100
1er Sem 2017 | 100 | 100
2do Sem 2017 | 100 | 100
1er Sem 2018 | 100 | 100
2do Sem 2018 | 100 | 100
1er Sem 2019 | 100 | 100
1er Sem 2020 | 100 | 100
1er Sem 2021 |  | 100
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | Programados | Ejecutados
1er Semestre 2015 | 93 | Se obtuvo una eficiencia del 93% para los cinco (5) Analistas (incluído el Director) del Laboratorio que participaron, debido a un resultado de diglicéridos cuestionable con un valor de Z-score en el rango 2<¦z¦<3. |  |  | Realizar el analisis de causas y redaccion de hallazgos para el ensayo de Diglicéridos | N.A. | N.A.
2do Semestre 2015 | 96 | Se obtuvo una eficiencia del 96% para los cinco (5) Analistas (incluído el Director) del Laboratorio que participaron, debido a un resultado de Contaminación Total cuestionable con un valor de Z-score en el rango 2<¦z¦<3. |  |  | Realizar el analisis de causas y redaccion de hallazgos para el ensayo de Contaminación Total. | N.A. | N.A.
1er Semestre 2016 | 100 | Se obtuvo una eficiencia del 100% para los seis (6) Analistas (incluído el Director) del Laboratorio que participaron con un valor de Z-score en el rango 0<¦z¦<2. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción | N.A. | N.A.
2do Semestre 2016 | 100 | Se obtuvo una eficiencia del 100% para los seis (6) Analistas (incluído el Director) del Laboratorio que participaron con un valor de Z-score en el rango 0<¦z¦<2. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción | N.A. | N.A.
1er Semestre 2017 | 100 | Se obtuvo una eficiencia del 100% para los seis (6) Analistas (incluído el Director) del Laboratorio que participaron con un valor de Z-score en el rango 0<¦z¦<2. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción | N.A. | N.A.
2do Semestre 2017 | 100 | Se obtuvo una eficiencia del 100% para los seis (6) Analistas (incluído el Director) del Laboratorio que participaron con un valor de Z-score en el rango 0<¦z¦<2. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción | N.A. | N.A.
1er Semestre 2018 | 100 | Se obtuvo una eficiencia del 100% para los seis (6) Analistas del Laboratorio que participaron con un valor de Z-score en el rango 0<¦z¦<2. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción | N.A. | N.A.
2do Semestre 2018 | 100 | Se obtuvo una eficiencia del 100% para los seis (6) Analistas del Laboratorio que participaron con un valor de Z-score en el rango 0<¦z¦<2. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción | N.A. | N.A.
1er Semestre 2019 | 100 | Se obtuvo una eficiencia del 100% para los seis (4) Analistas del Laboratorio que participaron con un valor de Z-score en el rango 0<¦z¦<2. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción | N.A. | N.A.
1er Semestre 2020 | 100 | Se obtuvo una eficiencia del 100% para los seis (6) Analistas del Laboratorio que participaron con un valor de Z-score en el rango 0<¦z¦<2. |  |  | No se ejecuta Plan de Acción | N.A. | N.A.
1er Semestre 2021 | 100
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Ensayos de Aptitud

## Encuesta de Satisfacción (hidden)
|  | SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL LABORATORIO |  |  |  | Código: LAB-FR-061
Fecha: 2020-10-01
Versión: 4
Página 10 de 10
ANALISIS REALIZADO POR |  |  | CARGO | FUENTE DE DATOS
DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS
Evaluar el grado de satisfacción de los clientes del laboratorio "Gestión de la producción" de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas del cliente para el control de la calidad del producto final, con el fin de conocer las oportunidades de mejora y el grado de aceptación de nuestro y servicio.
PERIODO | RESULTADO | L. MÁXIMO
DIC 16 | 99.1 | 90
MAR 17 | 98.7 | 90
JUN 17 | 98.8 | 90
SEPT 17 | 98.7 | 90
DIC 17 | 98 | 90
MAR 18 | 97.2 | 90
JUN 18 | 98.5 | 90
SEPT 18 | 99.8 | 90
DIC 18 | 98.4 | 90
JUN 19 | 99.1 | 90
DIC 19 | 97.5 | 90
JUN 20 | 98.7 | 90
DIC 20 | 98 | 90
MAR 21 |  | 90
JUN 21 |  | 90
SEPT 21 |  | 90
DIC 21 |  | 90
ANÁLISIS DEL RESULTADO
PERIODO | RESULTADO | ANALISIS DE LOS RESULTADOS |  |  | ACCION PLANTEADA | Programados | Ejecutados
DIC 16 | 99.8 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (99.1%) y mejorando los resultados de encuestas realizadas con anterioridad. El principal objetivo es conocer las oportunidades de mejora y el grado de aceptación de nuestro servicio. |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
MAR 17 | 98.4 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (99.1%) y mejorando los resultados de encuestas realizadas con anterioridad. El principal objetivo es conocer las oportunidades de mejora y el grado de aceptación de nuestro servicio. |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
JUN 17 | 99.1 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (99.1%) y mejorando los resultados de encuestas realizadas con anterioridad. El principal objetivo es conocer las oportunidades de mejora y el grado de aceptación de nuestro servicio. |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
SEPT 17 | 97.5 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (97,5%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
DIC 17 | 97.5 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (97,5%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
MAR 18 | 98 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (97,5%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
JUN 18 | 0 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (97,5%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
SEPT 18 | 97.6 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (97,5%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
DIC 18 | 97.82 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta trimestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (97,5%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
JUN 19 | 97.78 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta semestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
DIC 19 | 95.1 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta semestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
JUN 20 | 98.98 | Se evaluó el grado de satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta semestral de acuerdo al cumplimiento de las necesidades y expectativas que éste requiere para el control de la calidad de la materia prima, control proceso, análisis especiales, glicerina cruda y producto final, obteniéndose un resultado satisfactorio (%). |  |  | Se cumplio la meta establecida | N.A | N.A
DIC 20
MAR 21
Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en Portal Daabon. Los documentos impresos se consideran copias no controladas
Mario A. Llinás V.
Director del Laboratorio
Indicador - Satisfacción del Cliente interno

## Análisis Encuesta (Sept 2017) (hidden)
| C. VASQUEZ | J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | R. DEL CASTILLO
Considera usted que los resultados del Laboratorio son confiables al momento de emitir los certificados de producto final B100? | 95 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98.6
El Laboratorio cumple en los tiempos acordados para la entrega de Informe de Resultados? | 95 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98.6
¿Cómo considera usted la amabilidad y actitud de servicio del personal del Laboratorio que intervino en la prestación de su servicio? | 80 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95.6
Cúal es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio para emitir Informes de Resultados? | 95 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98.6
¿Cómo considera la claridad de la información suministrada por el personal del Laboratorio ante las dudas que se generen por parte del cliente interno? | 95 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98.2
¿Cómo percibe usted la prestación del servicio recibido con relación a los servicios prestados en meses anteriores? | 80 | 100 | 100 | 99 | 98 | 95.4
| 90 | 100 | 100 | 99.5 | 98 | 97.5

## Análisis Encuesta (Dic 2017) (hidden)
| J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | N. CANTILLO
Considera usted que los resultados del Laboratorio son confiables al momento de emitir los certificados de producto final B100? | 99 | 99 | 98 | 99 | 98.75
El Laboratorio cumple en los tiempos acordados para la entrega de Informe de Resultados? | 99 | 97 | 99 | 99 | 98.5
¿Cómo considera usted la amabilidad y actitud de servicio del personal del Laboratorio que intervino en la prestación de su servicio? | 99 | 97 | 99 | 100 | 98.75
Cúal es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio para emitir Informes de Resultados? | 99 | 98 | 99 | 98 | 98.5
¿Cómo considera la claridad de la información suministrada por el personal del Laboratorio ante las dudas que se generen por parte del cliente interno? | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
¿Cómo percibe usted la prestación del servicio recibido con relación a los servicios prestados en meses anteriores? | 99 | 97 | 99 | 99 | 98.5
| 99 | 97.8333 | 98.8333 | 99 | 98.6667

## Análisis Encuesta (Mar 2018) (hidden)
| C. VASQUEZ | J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | N. CANTILLO
Considera usted que los resultados del Laboratorio son confiables al momento de emitir los certificados de producto final B100? | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.2
El Laboratorio cumple en los tiempos acordados para la entrega de Informe de Resultados? | 90 | 99 | 96 | 100 | 99 | 96.8
¿Cómo considera usted la amabilidad y actitud de servicio del personal del Laboratorio que intervino en la prestación de su servicio? | 90 | 99 | 97 | 100 | 100 | 97.2
Cúal es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio para emitir Informes de Resultados? | 95 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98
¿Cómo considera la claridad de la información suministrada por el personal del Laboratorio ante las dudas que se generen por parte del cliente interno? | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.2
¿Cómo percibe usted la prestación del servicio recibido con relación a los servicios prestados en meses anteriores? | 95 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97.8
| 95 | 99 | 97.6667 | 99.5 | 99 | 98.0333

## Análisis Encuesta (Jun 2018) (hidden)
| C. VASQUEZ | J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | N. CANTILLO
Considera usted que los resultados del Laboratorio son confiables al momento de emitir los certificados de producto final B100? | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99
El Laboratorio cumple en los tiempos acordados para la entrega de Informe de Resultados? | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99
¿Cómo considera usted la amabilidad y actitud de servicio del personal del Laboratorio que intervino en la prestación de su servicio? | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 97
Cúal es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio para emitir Informes de Resultados? | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99
¿Cómo considera la claridad de la información suministrada por el personal del Laboratorio ante las dudas que se generen por parte del cliente interno? | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96
¿Cómo percibe usted la prestación del servicio recibido con relación a los servicios prestados en meses anteriores? | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98
| 90.8333 | 100 | 100 | 100 | 99.1667 | 98

## Análisis Encuesta (Sept 2018) (hidden)
| C. VASQUEZ | J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | C. GRANDETT | N. CANTILLO
¿Qué tan importante es el servicio entregado por el Laboratorio? | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8333
En los análisis que se ejecutan en el Laboratorio, ¿Cómo considera la calidad del servicio prestado? | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97.8333
¿Cuál es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio? | 95 | 99 | 100 | 98 | 100 | 95 | 97.8333
¿Qué tan clara es la información contenida en los informes de resultados que emite el Laboratorio? | 95 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 98.3333
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados? | 90 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 97.6667
¿Cómo es la capacidad de respuesta del Laboratorio ante las dudas que se generan? | 90 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 97.8333
Rapidez de los servicios | 80 | 98 | 100 | 90 | 98 | 90 | 92.6667
Tiempo de entrega de los resultados | 80 | 99 | 100 | 95 | 99 | 90 | 93.8333
Confiabilidad de los resultados | 90 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 97.8333
Cumplimiento de los requisitos | 90 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98
Calidad de los servicios prestados | 90 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 97.5
Amabilidad de las personas | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 98.5
Información que maneja el personal | 90 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98
Conocimiento de los temas | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99.5
Disponibilidad de la atención | 90 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97.8333
Solución de quejas | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98.8333
Profesionalismo | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8333
| 92.0588 | 98.8824 | 100 | 98.0588 | 99.4706 | 98 | 97.7451

## Análisis Encuesta (Dic 2018) (hidden)
| C. VASQUEZ | J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | C. GRANDETT
¿Qué tan importante es el servicio entregado por el Laboratorio? | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99.6
En los análisis que se ejecutan en el Laboratorio, ¿Cómo considera la calidad del servicio prestado? | 90 | 100 | 100 | 98 | 99 | 97.4
¿Cuál es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio? | 90 | 99 | 100 | 98 | 98 | 97
¿Qué tan clara es la información contenida en los informes de resultados que emite el Laboratorio? | 80 | 99 | 100 | 98 | 100 | 95.4
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados? | 98 | 95 | 100 | 100 | 98 | 98.2
¿Cómo es la capacidad de respuesta del Laboratorio ante las dudas que se generan? | 95 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98.2
Rapidez de los servicios | 90 | 95 | 100 | 95 | 98 | 95.6
Tiempo de entrega de los resultados | 90 | 95 | 100 | 96 | 98 | 95.8
Confiabilidad de los resultados | 90 | 99 | 100 | 98 | 100 | 97.4
Cumplimiento de los requisitos | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98.8
Calidad de los servicios prestados | 95 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98.4
Amabilidad de las personas | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98.4
Información que maneja el personal | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98.8
Conocimiento de los temas | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6
Disponibilidad de la atención | 90 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97.6
Solución de quejas | 90 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97.8
Profesionalismo | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99
| 92.7059 | 98.4706 | 100 | 98.7059 | 99.2353 | 97.8235

## Análisis Encuesta (Jun 2019) (hidden)
| C. VASQUEZ | J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | C. GRANDETT
¿Qué tan importante es el servicio entregado por el Laboratorio? | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99.4
En los análisis que se ejecutan en el Laboratorio, ¿Cómo considera la calidad del servicio prestado? | 97 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98.6
¿Cuál es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio? | 95 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98.4
¿Qué tan clara es la información contenida en los informes de resultados que emite el Laboratorio? | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99.6
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados? | 95 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98
¿Cómo es la capacidad de respuesta del Laboratorio ante las dudas que se generan? | 90 | 99 | 100 | 99 | 99 | 97.4
Rapidez de los servicios | 80 | 98 | 100 | 97 | 100 | 95
Tiempo de entrega de los resultados | 85 | 95 | 100 | 97 | 99 | 95.2
Confiabilidad de los resultados | 85 | 99 | 100 | 99 | 100 | 96.6
Cumplimiento de los requisitos | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99.6
Calidad de los servicios prestados | 90 | 99 | 100 | 98 | 100 | 97.4
Amabilidad de las personas | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98
Información que maneja el personal | 90 | 99 | 100 | 99 | 99 | 97.4
Conocimiento de los temas | 95 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98.4
Disponibilidad de la atención | 85 | 98 | 100 | 99 | 99 | 96.2
Solución de quejas | 90 | 99 | 100 | 98 | 99 | 97.2
Profesionalismo | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99.8
| 92.1765 | 98.7059 | 100 | 98.5294 | 99.4706 | 97.7765

## Análisis Encuesta (Ene 2020) (hidden)
| J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | F. ZAPATEIRO | C. GRANDETT
¿Qué tan importante es para usted el servicio entregado por el Laboratorio? | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98.8
¿En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción? | 85 | 100 | 100 | 88 | 90 | 92.6
En los análisis que se ejecutan en el Laboratorio, ¿Cómo considera la calidad del servicio prestado? | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 96
¿Cuál es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio a lo largo del tiempo? | 95 | 95 | 100 | 90 | 90 | 94
¿Las pruebas que realiza el laboratorio corresponde con sus exigencias? | 95 | 98 | 100 | 93 | 92 | 95.6
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados según lo establecido en el Acuerdo de Prestación de Servicios? | 90 | 99 | 100 | 100 | 85 | 94.8
¿Le satisface el nivel técnico del Laboratorio? | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98.6
¿Se esfuerza el laboratorio en satisfacer sus necesidades? | 95 | 100 | 99 | 95 | 95 | 96.8
¿Cómo es la capacidad de respuesta del Laboratorio ante las dudas que se generan? | 90 | 100 | 99 | 90 | 90 | 93.8
¿El Laboratorio atiende los servicios con rapidez? | 84 | 96 | 98 | 89 | 90 | 91.4
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados de Materia Prima y Control Proceso según lo establecido en el Acuerdo de Prestación de Servicios? | 84 | 97 | 97 | 99 | 85 | 92.4
¿Siente confianza en los resultados emitidos por el Laboratorio? | 95 | 100 | 98 | 90 | 90 | 94.6
¿Recibe los informes correctamente identificados (Trazabilidad)? | 100 | 96 | 98 | 90 | 90 | 94.8
¿Cómo considera la solución de quejas que se presentan en el Laboratorio? | 90 | 94 | 99 | 90 | 90 | 92.6
¿El personal del Laboratorio que entrega los resultados es cortés? | 84 | 96 | 99 | 99 | 98 | 95.2
¿El personal del Laboratorio responden a sus opiniones y sugerencias? | 90 | 99 | 99 | 96 | 95 | 95.8
¿En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción? | 84 | 100 | 98 | 88 | 90 | 92
¿El personal del Laboratorio tiene disponibilidad para la atención? | 84 | 100 | 98 | 96 | 95 | 94.6
¿Se siente satisfecho con la atención de nuestro laboratorio? | 84 | 100 | 99 | 97 | 95 | 95
| 90.6316 | 98.1053 | 98.8947 | 93.7368 | 92.1579 | 94.7053

## Análisis Encuesta (Jun 2020) (hidden)
| C. VASQUEZ | J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | F. ZAPATEIRO | C. GRANDETT
¿Qué tan importante es para usted el servicio entregado por el Laboratorio? |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
¿En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción? |  | 95 | 100 | 100 | 96 | 100 | 98.2
En los análisis que se ejecutan en el Laboratorio, ¿Cómo considera la calidad del servicio prestado? |  | 95 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98.8
¿Cuál es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio a lo largo del tiempo? |  | 95 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98.6
¿Las pruebas que realiza el laboratorio corresponde con sus exigencias? |  | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99.8
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados según lo establecido en el Acuerdo de Prestación de Servicios? |  | 95 | 95 | 100 | 98 | 100 | 97.6
¿Le satisface el nivel técnico del Laboratorio? |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
¿Se esfuerza el laboratorio en satisfacer sus necesidades? |  | 95 | 95 | 100 | 99 | 97 | 97.2
¿Cómo es la capacidad de respuesta del Laboratorio ante las dudas que se generan? |  | 95 | 100 | 100 | 95 | 100 | 98
¿El Laboratorio atiende los servicios con rapidez? |  | 99 | 95 | 100 | 99 | 98 | 98.2
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados de Materia Prima y Control Proceso según lo establecido en el Acuerdo de Prestación de Servicios? |  | 95 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98.8
¿Siente confianza en los resultados emitidos por el Laboratorio? |  | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99.4
¿Recibe los informes correctamente identificados (Trazabilidad)? |  | 99 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99.4
¿Cómo considera la solución de quejas que se presentan en el Laboratorio? |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
¿El personal del Laboratorio que entrega los resultados es cortés? |  | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99.4
¿El personal del Laboratorio responden a sus opiniones y sugerencias? |  | 99 | 100 | 100 | 95 | 100 | 98.8
¿En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción? |  | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99.6
¿El personal del Laboratorio tiene disponibilidad para la atención? |  | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99.2
¿Se siente satisfecho con la atención de nuestro laboratorio? |  | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99.6
|  | 97.6842 | 99.2105 | 100 | 98.3684 | 99.6316 | 98.9789
Note on C5: MARIO LLINAS: No se realiza esta evaluación. El Ing. Carlos Vásquez está en un 90% dedicado a CES.

## Análisis Encuesta (MAR 2021) (hidden)
| J. TINOCO | J. CARROLL | H. PEDROZA | F. ZAPATEIRO | C. GRANDETT
Evalúe por favor el servicio prestado por el laboratorio en el último año | 95 | 100 | 98 |  | 98 | 97.75
¿En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción? | 90 | 100 | 99 |  | 96 | 96.25
En los análisis que se ejecutan en el Laboratorio, ¿Cómo considera la calidad del servicio prestado? | 92 | 100 | 99 |  | 98 | 97.25
¿Cuál es su percepción en la evolución de los servicios prestados por el Laboratorio a lo largo del tiempo? | 85 | 100 | 99 |  | 97 | 95.25
¿Las pruebas que realiza el laboratorio le ayudan a tomar decisiones oportunas en el proceso de producción? | 90 | 100 | 100 |  | 98 | 97
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados según lo establecido en el Acuerdo de Prestación de Servicios? | 85 | 100 | 100 |  | 96 | 95.25
¿Le satisface el nivel técnico del Laboratorio? | 95 | 100 | 100 |  | 99 | 98.5
¿Considera usted que el laboratorio hace méritos por mejorar sus servicios? | 85 | 100 | 100 |  | 98 | 95.75
¿Cómo es la capacidad de respuesta del Laboratorio ante las dudas que se generan? | 90 | 100 | 100 |  | 97 | 96.75
¿El Laboratorio atiende los servicios con rapidez? | 90 | 80 | 98 |  | 97 | 91.25
El Laboratorio cumple con los tiempos acordados para la entrega de los resultados de Materia Prima y Control Proceso según lo establecido en el Acuerdo de Prestación de Servicios? | 85 | 80 | 97 |  | 98 | 90
¿Siente confianza en los resultados emitidos por el Laboratorio? | 90 | 100 | 100 |  | 98 | 97
¿Recibe los informes correctamente identificados (Trazabilidad)? | 85 | 100 | 99 |  | 98 | 95.5
¿Cómo considera la solución de quejas que se presentan en el Laboratorio? | 85 | 100 | 99 |  | 97 | 95.25
¿El personal del Laboratorio que entrega los resultados es cortés? | 90 | 100 | 100 |  | 98 | 97
¿El personal del Laboratorio responden a sus opiniones y sugerencias? | 90 | 100 | 100 |  | 97 | 96.75
¿En caso de dificultades de cumplimiento, se le ofrecen alternativas para su satisfacción? | 90 | 100 | 100 |  | 97 | 96.75
¿El personal del Laboratorio tiene disponibilidad para la atención? | 90 | 100 | 100 |  | 97 | 96.75
¿Se siente satisfecho con la atención de nuestro laboratorio? | 90 | 100 | 100 |  | 98 | 97
| 89.0526 | 97.8947 | 99.3684 | #DIV/0! | 97.4737 | #DIV/0!