## ANÁLISIS
ANÁLISIS DE INDICADORES AMBIENTALES
MES | ICA | META | IGA | META | EDA | META | ANÁLISIS DE RESULTADOS
SEP | 73.33% | 80% | 100% | 80% | 86.67% | 80% | Para el Indicador de Comportamiento Ambiental (ICA), no se logró cumplir la meta establecida, lo anterior debido a que el consumo de vapor por tonelada de B100 fue de 0,38kg/ton estando dentro de la meta establecida de 1 kg/ton; por otro lado el consumo de gas tambien está dentro de la meta de 40m3/ton obteniendo un resultado de 33,99 m3/ton. Sin embargo, consumo de energía por tonelada producida de B100 fue de 19,32 kWh/Ton superando el límite de la meta establecida de 17 kWh/Ton - esto se debe inicialmente porque el generador de energía no operó eficientemente durante el mes de septiembre por fallas mecánicas . En cuanto a los indicadores para el consumo de agua, tenemos el consumo de agua doméstica que superó la meta establecida de 910 m3 con un resultado de 2.987, por otro lado tenemos el consumo de agua industrial 0,37 m3/ton que no superó los límites establecidos de 0,43 m3/ton; los indicadores de agua arrojan un resultado de consumo de agua total de 5.883 m3 superando la meta de 4.380 m3 - El aumento del consumo de agua se debe principalmanente al aumento de las limpiezas en las plantas; En cuanto a los indices de residuos, tenemos el indice de reducción de residuos no aprovechables donde en el mes de septiembre se generó los mismos m3 del mes anterior (8,94) - es decir no hubo reducción en los residuos no aprovechables. El indice de aprovechamiento de residuos obtuvo un porcentaje de 50% y el indice de control de residuos peligrosos sólidos y líquidos superó la meta establecida de 1.300 m3 con un resultado de 1.361 m3, sin embargo, en comparación al mes anterior logramos reducir en gran medida el volumen de la generación de residuos no posconsumo, lo que muestra una mejor gestión en de los procesos en la planta. En cuanto al indice de emisiones de GEI se cumplió la meta establecida logrando un resultado de 6.562,94% debajo de la meta establecida que es de 7.580,70%. Además cumplimos el 100% de las revisiones técnicomecanicas. Por último para los vertimientos se generaron 9,25 % sin superar el límite establecido de 11%. Para el indicador de Gestión Ambiental (IGA) se logró el 100% de cumplimiento, en relación a que no se tuvo quejas formales, sanciones o reclamos en temas ambientales por las partes interesadas; respecto al plan de formación se notifica que se abordó el tema de Uso Eficiente y Racioanl del Agua al personal programadas para el mes. Finalmente, se logró el desempeño ambiental de empresa (EDA) arrojó un 87% de cumplimiento frente a lo establecido por los indicadores de GA.
OCT | 0% | 80% | 0% | 80% | 0% | 80%
NOV | 0% | 80% | 0% | 80% | 0% | 80%
DIC | 0% | 80% | 0% | 80% | 0% | 80%

## EDA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL - EDA
Aspecto | No. | Nombre Indicador | Fórmula | Unidad | Frecuencia | Meta |  | Tipo de indicador | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
META | [8 empty] | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
1. ICA |  | Comportamiento Ambiental |  | % | Mensual | >= | 80% | Eficiencia | 86.67% | 73.33% | 0% | 0% | 0%
2. IGA |  | Gestión Ambiental |  | % | Mensual | >= | 80% | Eficiencia | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
EDA |  | Evaluación de Desempeño Ambiental |  | % | Mensual | >= | 80% | Eficiencia | 93.33% | 86.67% | 0% | 0% | 0%
𝐈𝐂𝐀(%)=(Ʃ"(" 𝑛_𝑖 ") " )/(𝑛 ) 100
𝐈𝐆𝐀(%)=(Ʃ"(" 𝑛_𝑖 ") " )/(𝑛 ) 100
EDA
EDA(%)="(IGA+ICA) " /(2 )
Note on G4: CARLOS REYES Metas establecidas con el promedio de los datos obtenidos en 2018

## BALANCE AMBIENTAL
INDICADORES AMBIENTALES
Aspecto | No. | Nombre Indicador | Fórmula | Unidad | Frecuencia | Meta |  | Tipo de indicador | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Promedio
META | [8 empty] | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
1. ICA |  | Comportamiento Ambiental |  | % | Mensual | >= | 80% | Eficiencia | 86.67% | 73.33% |  |  |  | 80%
1.1 ENERGÍA | 1.1.1 | Consumo de Vapor | Total consumo de vapor (Kg) / Total B100 producido (Ton) | Kg /Ton | Mensual | <= | 1 | Eficiencia | 0.38958 | 0.38016 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1.1.2 | Consumo de Energía Eléctrica | Total energía eléctrica consumida (Kwh) / Total B100 producido (Ton) | kWh/Ton | Mensual | <= | 17 | Eficiencia | 15.552 | 19.3215 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1.1.3 | Consumo de Gas Natural | Total gas natural consumido (M3) / Total B100 producido (Ton) | M3/Ton | Mensual | <= | 40 | Eficiencia | 38.5265 | 33.9881 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 AGUA | 1.2.1 | Consumo de Agua Total | Total agua consumida (M3) | M3 | Mensual | <= | 4380 | Eficiencia | 4064 | 5883 | 0 | 0 | 0 | 1989.4
| 1.2.2 | Consumo de Agua Domestica / Riego | Total de agua captada (M3) - Total de agua de agua consumida en planta (M3) | M3 | Mensual | <= | 910 | Eficiencia | 815 | 2987 | 0 | 0 | 0 | 760.4
| 1.2.3 | Consumo de Agua Industrial | Total agua consumida en plantas (M3) / Total B100 producido (Ton) | M3/Ton | Mensual | <= | 0.43 | Eficiencia | 0.34457 | 0.36517 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 RESIDUOS | 1.3.1 | Indice de reducción de residuos | [(Total residuos no aprovechables periodo actual (m3) - Total residuos no aprovechables periodo anterior (m3) / Total residuos no aprovechables periodo anterior (m3)] x 100 | % | Trimestral | <= | 10 | Eficiencia | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3.2 | Indice de Aprovechamiento de residuos | Total residuos aprovechables generados (kg) | kg | Semestral | >= | 50 | Eficiencia | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
| 1.3.3 | Indice de control de residuos | Total residuos peligrosos no posconsumo generados (kg) | Kg | Mensual | <= | 1300 | Eficiencia | 1698 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 611.8
1.4 EMISIONES | 1.4.1 | Cumplimiento de revisiones tecnomecanicas | [Total certificados tecnomecanicas en cumplimiento (und) / Total certificados tecnomecanicas revisados (und)] x 100 | % | Mensual | = | 100 | Eficiencia | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20
| 1.4.2 | Indice de Generación GEI | [Total emisiones (Kg CO2 eq) / Total B100 producido (Ton)] x 100 | % | Mensual |  | 7580.7 | Eficiencia | 7337.7138 | 6562.9457 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1.4.3 | Cumplimiento de estudio de emisiones atmosfericas | Cumpliento de Nox (mg/m3) del cogenerador de vapor | mg/m3 | trienal | < | 350 | Eficacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 VERTIMIENTOS | 1.5.1 | Índice de control de vertimientos | [Total vertimientos de ARnD (ton) / Total B100 producido (Ton)] x 100 | % | Mensual | <= | 11 | Eficiencia | 10.8823 | 9.254 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1.5.2 | Cumplimiento de caracterización externa | [Total parámetros en cumplimiento (und) / Total de parámetros evaluados (und)] x 100 | % | Anual | = | 100 | Eficacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 INCIDENTES / ACCIDENTES | 1.6.1 | Indice de incidentes/ accidentes ambientales | Total contingencias ambientales presentadas (und) | und | trimestral | = | 0 | Eficiencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aspecto | No. | Nombre Indicador | Fórmula | Unidad | Frecuencia | Meta |  | Tipo de indicador | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Promedio
META | [8 empty] | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70%
2. IGA |  | Gestión Ambiental |  | % | Mensual | >= | 80% | Eficiencia | 100% | 100% |  |  |  | 100%
2.1 LEGISLATIVOS Y QUEJAS | 2.1.1 | Reclamaciones y Quejas Ambientales | Número total de reclamaciones y quejas ambientales recibidas | Numero | Mensual | = | 0 | Eficiencia | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.2 | Sanciones Ambientales | Número de sanciones ambientales Monetarias impuestas | Numero | Mensual |  | 0 | Eficiencia | 0 | 0
| 2.1.3 |  | Número de sanciones ambientales No Monetarias impuestas | Numero | Mensual | = | 0 | Eficiencia | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2 PLAN DE TRABAJO | 2.2.1 | Cumplimiento Plan de trabajo | (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x100 | Porcentaje | Mensual | = | 100 | Eficiencia | 100% | 100%
2.3 PRESUPUESTO | 2.3.1 | Cumplimiento Presupuesto Ambiental | (Monto presupuestal comprometido / Monto presupuestal planificado) x100 | Porcentaje | Mensual | = | 100 | Eficiencia | 100% | 100% |  |  | 0 | 100%
𝐈𝐂𝐀(%)=(Ʃ"(" n_i ") " )/(n ) 100
𝐈𝐆𝐀(%)=(Ʃ"(" n_i ") " )/(n ) 100
Note on H22: CARLOS REYES Metas establecidas con el promedio de los datos obtenidos en 2018

## AGUA
CONSUMO DE AGUA |  |  |  |  | Dato obtenido RES 1234 DIC 2018
AÑO | MES | AGUA EXTRAÍDA DEL POZO (M3) | AGUAS DE PRODUCCIÓN (M3) | AGUAS DOMÉSTICAS (M3) | AGUA CONCESIONADA
2021 | AGOSTO | 4064 | 3249 | 815 | Pozo BIOSC (Lt/Seg) | 5
| SEPTIEMBRE | 5883 | 2896 | 2987 | VOLUMEN TOTAL (m3/mes) | 6480
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
| TOTAL | 9947 | 6145 | 3802
Note on D3: CARLOS REYES OSPINO: Medición mensual
Note on E3: CARLOS REYES OSPINO: Informe mensual de Producción

## VERTIMIENTOS
GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS INDUSTRIALES
AÑO | MES | TOTAL | UNIDAD
| AGOSTO | 1026.12 | M3
| SEPTIEMBRE | 733.9 | M3
| OCTUBRE |  | M3
| NOVIEMBRE |  | M3
| DICIEMBRE |  | M3
| TOTAL | 1760.02 | M3
Note on B1: CARLOS REYES OSPINO: Resumen de entregas emitido por Báscula

## ENERGÍA
CONSUMOS DE ENERGÍA
ENERGÍA ELÉCTRICA (KWH) |  |  | GAS NATURAL (M3)
Año | Mes | Energía Red Nacional | Año | Mes | Caldera Clayton (M3) | Cogenerador (M3) | Calderín (M3) | TOTAL (M3)
| AGOSTO | 146643 |  | AGOSTO | 242219 | 105974 | 15082 | 363275
| SEPTIEMBRE | 153232 |  | SEPTIEMBRE | 197698 | 70481 | 1368 | 269547
| OCTUBRE |  |  | OCTUBRE |  |  |  | 0
| NOVIEMBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | 0
| DICIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | 0
| TOTAL | 299875 |  | TOTAL | 439917 | 176455 | 16450 | 632822
114273
254794
Note on H4: CARLOS REYES OSPINO: DARUMA - Indicador de Producción

## RESIDUOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS
AÑO | MES | PESO (KG)
|  | APROVECHABLES | NO APROVECHABLES (M3) | PELIGROSOS
|  |  |  | SÓLIDOS | LÍQUIDOS | TOTAL
2021 | AGOSTO | 150 | 8.94 | 1492 | 206 | 1698
| SEPTIEMBRE | 50 | 8.94 | 1284 | 77 | 1361
| OCTUBRE | 0
| NOVIEMBRE | 0
| DICIEMBRE | 0
| TOTAL | 200 | 17.88 | 2776 | 283 | 3059
Note on D3: Cartón Papel Plástico

## EMISIONES
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
ENERGÍA ELÉCTRICA (KWH) |  |  |  | GAS NATURAL (M3)
Año | Mes | Kg CO2 | Factor De Emisión (FE) | Año | Mes | KG CO2 | Factor De Emisión (FE)
2021 | AGOSTO | 23462.88 | Kg CO2 eq/kWh | 2021 | AGOSTO | 668426 | Factor emisiones (FE) GAS (kg CO2 / m3)
| SEPTIEMBRE | 24517.12 |  |  | SEPTIEMBRE | 495966.48
| OCTUBRE | 0 |  |  | OCTUBRE | 0
| NOVIEMBRE | 0 | 0.16 |  | NOVIEMBRE | 0 | 1.84
| DICIEMBRE | 0 |  |  | DICIEMBRE | 0
| TOTAL | 47980 |  |  | TOTAL | 1164392.48
Note on E4: CARLOS REYES OSPINO: MINMINAS/XM/UPME (https://www.xm.com.co/Paginas/detalle-noticias.aspx?identificador=2383)
Note on J4: CARLOS REYES OSPINO: MINMINAS/XM/UPME (https://www.xm.com.co/Paginas/detalle-noticias.aspx?identificador=2383)
Note on J5: CREYES: Calculadora de huella de carbono

## VAPOR
CONSUMO DE VAPOR
MES | TOTAL
AGOSTO | 3673.447
SEPTIEMBRE | 3014.876
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL | 6688.323

## B100
PRODUCCIÓN B100 TOTAL
MES | TOTAL
AGOSTO | 9429.216
SEPTIEMBRE | 7930.64
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL | 17359.856